## 水質分析結果
放流水 |  | (R7 分析委託 都市環境整備株式会社)
令和7年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 6.8
BOD | mg/l | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6
COD | mg/l | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 8.5 | 7.9 | 4.9 | 7.2 | 4.5 | 6.1 | 3.8 | 5.2 | 5.6
SS | mg/l | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5未満 | 2.7 | 1.3 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.7 | 0.9
大腸菌数 | CFU/ml | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 2 | 1未満 | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
T-N | mg/l | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 2.4
T-P | mg/l | 0.44 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.82 | 0.4 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.32 | 0.14 | 0.2
色度 | 度 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3
塩化物イオン | mg/l | 330 | 360 | 380 | 570 | 690 | 560 | 410 | 400 | 370 | 400 | 310 | 330
(R6 分析委託 都市環境整備株式会社)
令和6年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 7.8
BOD | mg/l | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9
COD | mg/l | 4.5 | 3 | 3 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 5.5 | 5 | 7.4 | 6.3
SS | mg/l | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.8 | 0.5未満 | 1.8 | 0.9
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 5.2 | 2.6 | 3 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 3.3
T-P | mg/l | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.6 | 0.43 | 0.36 | 0.3 | 0.51 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.67
色度 | 度 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 24
塩化物イオン | mg/l | 350 | 430 | 480 | 460 | 520 | 540 | 620 | 530 | 400 | 480 | 380 | 390
(R5 分析委託 都市環境整備株式会社)
令和5年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5
BOD | mg/l | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 4.7 | 1.4 | 8.8 | 1.3 | 2.4 | 0.7
COD | mg/l | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 5.8 | 4.1 | 3.8 | 6
SS | mg/l | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 2.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.25 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 4.7 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | 1.8 | 7.7 | 1 | 9.3 | 3.1 | 4.1 | 2.6
T-P | mg/l | 1 | 0.58 | 0.42 | 0.59 | 0.77 | 0.76 | 0.56 | 0.54 | 0.25 | 0.31 | 0.14 | 0.21
色度 | 度 | 2 | 5 | 3 | 1未満 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2
塩化物イオン | mg/l | 430 | 450 | 380 | 430 | 590 | 500 | 520 | 480 | 460 | 380 | 380 | 370
(R4 分析委託 都市環境整備株式会社)
令和4年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 6.7
BOD | mg/l | 2.6 | 7.7 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2
COD | mg/l | 4.5 | 2.5 | 6.1 | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 7.1 | 5.9 | 6.9 | 5.1
SS | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 7.5 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 0.5未満
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 6.4 | 11 | 2.3 | 0.8 | 8 | 0.6 | 0.8 | 4.9 | 3.6 | 1.1 | 3.1 | 2.5
T-P | mg/l | 0.1 | 0.06 | 1.2 | 0.92 | 0.33 | 0.32 | 0.92 | 0.76 | 0.63 | 0.25 | 0.36 | 0.22
色度 | 度 | 1未満 | 1 | 2 | 1未満 | 1 | 6 | 1未満 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2
塩化物イオン | mg/l | 440 | 390 | 390 | 390 | 430 | 430 | 38 | 400 | 580 | 420 | 400 | 460
(R3 分析委託 都市環境整備株式会社)
令和3年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 7.1
BOD | mg/l | 4.1 | 1.4 | 3.1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.7
COD | mg/l | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 4.8 | 5 | 3.7 | 4 | 2.6 | 2.6 | 4.6 | 5.7
SS | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.3 | 1.9 | 4.5 | 2.8 | 9.1 | 3 | 5.7 | 4.7 | 3.7
T-P | mg/l | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.05未満 | 0.06 | 0.08
色度 | 度 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1未満 | 5 | 16
塩化物イオン | mg/l | 410 | 410 | 410 | 390 | 400 | 410 | 420 | 400 | 430 | 420 | 560 | 410
(R2 分析委託 都市環境整備株式会社)
令和2年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 7
BOD | mg/l | 7.3 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 1.9 | 2.9
COD | mg/l | 5.3 | 2.3 | 3.8 | 4 | 6.3 | 1.9 | 2.6 | 10 | 1.8 | 3.4 | 6.9 | 3.2
SS | mg/l | 0.5 | 1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 2.4 | 0.6 | 0.8
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 7 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 2
T-P | mg/l | 0.09 | 0.11 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.1
色度 | 度 | 2 | 1未満 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1未満 | 3 | 5 | 3
塩化物イオン | mg/l | 390 | 360 | 360 | 340 | 470 | 550 | 470 | 570 | 480 | 420 | 490 | 430
(H31(R1) 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成31年度 (令和元年度) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5
BOD | mg/l | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.8
COD | mg/l | 1.7 | 1.4 | 2 | 1 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 4.1
SS | mg/l | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 5.3 | 2.4 | 5.5 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 2.9
T-P | mg/l | 0.07 | 0.05未満 | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 0.06
色度 | 度 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1
塩化物イオン | mg/l | 390 | 410 | 270 | 430 | 470 | 670 | 380 | 370 | 410 | 480 | 400 | 350
(H30 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成30年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.2 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7
BOD | mg/l | 5.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.8
COD | mg/l | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 5.1 | 2
SS | mg/l | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 8.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | 5.7 | 2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 1.8 | 3.7 | 5
T-P | mg/l | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.05未満
色度 | 度 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4
塩化物イオン | mg/l | 380 | 460 | 370 | 350 | 390 | 570 | 320 | 370 | 510 | 580 | 420 | 370
(H29 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成29年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7 | 6.7 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.5
BOD | mg/l | 2.9 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 6.1
COD | mg/l | 1.5 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | 3 | 4.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4
SS | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 1.1 | 0.7
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 3.4 | 2.5 | 14 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 8.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 5
T-P | mg/l | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05未満
色度 | 度 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1 | 1 | 1
塩化物イオン | mg/l | 450 | 400 | 390 | 400 | 790 | 520 | 500 | 420 | 500 | 500 | 440 | 460
(H28 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成28年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.2 | 6
BOD | mg/l | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 5.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 6.5 | 1.5
COD | mg/l | 12 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.6 | 2 | 7.7 | 3 | 4.9
SS | mg/l | 1.3 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 7
T-P | mg/l | 0.08 | 0.05 | 1.3 | 0.07 | 0.34 | 0.1 | 0.52 | 0.05未満 | 0.05 | 0.09 | 0.05未満 | 0.05未満
色度 | 度 | 13 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1 | 1 | 1 | 1未満 | 1 | 5 | 1未満 | 1
塩化物イオン | mg/l | 450 | 460 | 400 | 400 | 460 | 380 | 480 | 470 | 470 | 450 | 390 | 360
(H27 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成27年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7
BOD | mg/l | 1.5 | 1.5 | 4 | 2 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1 | 3.7 | 0.7 | 4.7 | 6.7
COD | mg/l | 7.5 | 5.1 | 2.1 | 3.8 | 6.8 | 3.2 | 13 | 1 | 4.6 | 4.1 | 0.7 | 2.4
SS | mg/l | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.8
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 3.3 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | 4.7 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 5 | 4.6 | 6.3 | 15
T-P | mg/l | 0.31 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | 0.16 | 0.29 | 0.3 | 0.05未満 | 0.07
色度 | 度 | 2 | 15 | 2 | 2 | 15 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1未満
塩化物イオン | mg/l | 410 | 490 | 410 | 360 | 430 | 390 | 420 | 430 | 510 | 530 | 89 | 400
(H26 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成26年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.2 | 7 | 7.1 | 7 | 7.5 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7
BOD | mg/l | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2
COD | mg/l | 2.8 | 8.5 | 3.2 | 4.8 | 0.4未満 | 4 | 7.6 | 4.4 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 6.8
SS | mg/l | 0.8 | 0.5未満 | 1 | 0.7 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 4.8 | 2.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 1 | 2.6 | 1 | 3.6 | 6.6 | 3.5 | 2.7 | 8.7 | 9.9 | 4.4 | 4.7 | 1.6
T-P | mg/l | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.29 | 0.2 | 0.44 | 0.2 | 0.69
色度 | 度 | 3 | 26 | 4 | 6 | 1未満 | 1 | 22 | 12 | 13 | 22 | 7 | 20
塩化物イオン | mg/l |  |  |  |  | 580 | 460 | 480 | 400 | 470 | 480 | 440 | 410
(H25 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成25年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7
BOD | mg/l | 5.1 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 7 | 2 | 2.8 | 0.9 | 0.8
COD | mg/l | 9.2 | 6.5 | 12 | 2.5 | 1.8 | 10 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 1.1 | 3 | 3.3
SS | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.7 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 1.9
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 5.9 | 3 | 1.9 | 2 | 8.7 | 3.2 | 2.9 | 7 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.9
T-P | mg/l | 0.36 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 1 | 0.22 | 0.61 | 1 | 2.1 | 0.28 | 0.12 | 0.18
色度 | 度 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1未満 | 16 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3
塩化物イオン | mg/l | 480 | 420 | 640 | 490 | 590 | 600 | 480 | 530 | 560 | 440 | 480 | 500
(H24 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成24年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.1
BOD | mg/l | 0.7 | 1.2 | 1 | 3.2 | 2 | 1.3 | 1.8 | 2 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 6
COD | mg/l | 0.9 | 3.1 | 6.6 | 9.7 | 4.5 | 3.2 | 6.5 | 10 | 5.3 | 2.1 | 5.6 | 8.9
SS | mg/l | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 3
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.6 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 5.1 | 2.9 | 3.8
T-P | mg/l | 0.55 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.61 | 0.87 | 0.79 | 0.18 | 0.67
色度 | 度 | 1未満 | 1未満 | 3 | 14 | 1 | 1未満 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 12
塩素濃度 | mg/l | 540 | 600 | 490 | 540 | 590 | 480 | 580 | 550 | 570 | 520 | 450 | 480
(H23 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成23年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | 7
BOD | mg/l | 1.4 | 4.7 | 2 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 0.5未満
COD | mg/l | 9.3 | 5.7 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 9.7 | 3 | 3.9
SS | mg/l | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 3.8 | 4.7 | 10 | 11 | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 5 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 2.7
T-P | mg/l | 0.09 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.05 | 0.05
色度 | 度 | 18 | 6 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | 56 | 7 | 1 | 1未満
塩素濃度 | mg/l | 540 | 500 | 340 | 520 | 590 | 570 | 540 | 530 | 640 | 510 | 510 | 560
(H22 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成22年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2
BOD | mg/l | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.7
COD | mg/l | 7.7 | 4.1 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 3.2 | 3.9 | 2 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 7.7
SS | mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.5
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 2.6 | 8.4 | 3.6 | 8.2 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 5.1 | 6.1 | 2.1 | 4.2 | 9.7
T-P | mg/l | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.1
色度 | 度 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10
(H21 分析委託 都市環境整備株式会社)
平成21年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2
BOD | mg/l | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 3.5
COD | mg/l | 5.6 | 3.3 | 29 | 3.7 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 5 | 12 | 7.5 | 4.4 | 4.8
SS | mg/l | 0.5 | 3.4 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 2.5
大腸菌群数 | 個/ml | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満 | 100未満
T-N | mg/l | 1.8 | 4.4 | 4.4 | 7.3 | 8.7 | 8.6 | 4.89 | 5.7 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.3
T-P | mg/l | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.28 | 0.44 | 0.23 | 0.4 | 0.73 | 1.3 | 1 | 0.28 | 0.43
色度 | 度 | 1 | 1未満 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 23 | 7 | 8 | 7
(H12～H20 分析委託 ダイワエンジニアリング株式会社 益田分析センター)
平成20年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9
BOD | mg/l | 1.9 | 19 | 4.4 | 3 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | 5
COD | mg/l | 2.2 | 9.3 | 3.2 | 2.9 | 5.2 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 0.54 | 3.6 | 5.4 | 2
SS | mg/l | 0.57 | 4.5 | 2.7 | 2 | 0.54 | 1.2 | 1.5 | 0.23 | 0.75 | 0.58 | 2 | 0.23
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-N | mg/l | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 3.9 | 1.6
T-P | mg/l | 0.018 | 0.03 | 0.098 | 0.11 | 0.029 | 0.094 | 0.12 | 0.048 | 0.067 | 0.022 | 0.029 | 0.638
色度 | 度 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0
平成１9年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 6.4 | 7.1
BOD | mg/l | 0.7 | 1 | 1.8 | 1.3 | 4.4 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.9
COD | mg/l | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.6
SS | mg/l | 0.18 | 0.32 | 0.56 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.48 | 1.7 | 1
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-N | mg/l | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 0.76 | 0.86 | 1.5 | 2.7 | 2 | 2 | 9.6 | 2.6 | 0.08
T-P | mg/l | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.6 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07
色度 | 度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
平成１8年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1
BOD | mg/l | 0.56 | 0.5 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9
COD | mg/l | 1.2 | 0.59 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 0.76 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6
SS | mg/l | 0.46 | 0.33 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | 0.56 | 0.18 | 0.55 | 1 | 1 | 1
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-N | mg/l | 1 | 1.4 | 15 | 0.86 | 3.3 | 1.1 | 0.96 | 1.7 | 1.8 | 0.98 | 0.72 | 0.08
T-P | mg/l | 0.064 | 0.12 | 0.083 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.028 | 0.041 | 0.085 | 0.094 | 0.092 | 0.07
色度 | 度 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
平成１７年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7.3
BOD | mg/l | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.61 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.93
COD | mg/l | 0.88 | 0.88 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 4.1 | 3.6 | 6.2 | 2.3 | 1.5
SS | mg/l | 1 | 0.33 | 0.31 | 0.16 | 1.1 | 0.77 | 2.5 | 2.6 | 0.84 | 1.3 | 0.13 | 0.8
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-N | mg/l | 3.3 | 0.93 | 0.39 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.83
T-P | mg/l | 0.082 | 0.077 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.067 | 0.053 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.08
色度 | 度 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0
平成１６年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1
BOD | mg/l | 2 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.99 | 0.58 | 0.65 | 2.3 | 0.22 | 1.4 | 1.1
COD | mg/l | 3.6 | 2.1 | 2 | 7.1 | 1.4 | 1.2 | 10 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1
SS | mg/l | 1.8 | 0.61 | 0.6 | 3.8 | 0.72 | 0.73 | 1.2 | 0.21 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 1.3
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87
T-N | mg/l | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 2.4 | 4.2 | 1.1 | 0.91 | 1.6 | 0.96 | 4.7 | 4.7
T-P | mg/l | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.42 | 0.15 | 0.36 | 0.084 | 0.073 | 0.12 | 0.077 | 0.056 | 0.068
色度 | 度 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5
平成１５年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4
BOD | mg/l | 1.3 | 5.6 | 2.6 | 1.7 | 3.1 | 0.22 | 2.2 | 1.3 | 0.85 | 0.31 | 6 | 0.5
COD | mg/l | 12 | 2.7 | 1.3 | 3 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 8.1 | 1.4 | 6.6 | 1.9
SS | mg/l | 7.3 | 1.8 | 1.2 | 0.33 | 0.58 | 0.86 | 0.42 | 0.35 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 0.53
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-N | mg/l | 8.9 | 3.9 | 2.6 | 8.1 | 4.4 | 2.4 | 8.8 | 1.2 | 11 | 1.8 | 6.5 | 2.7
T-P | mg/l | 0.056 | 0.12 | 0.17 | 0.059 | 0.085 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.16 | 0.076 | 0.031 | 0.031
色度 | 度 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0
平成１４年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.3
BOD | mg/l | 1.5 | 1.7 | 13 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.9
COD | mg/l | 3.7 | 3.4 | 9.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 4.9 | 3 | 2.3 | 2.6 | 1.3
SS | mg/l | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.66 | 0.48 | 0.5 | 0.19 | 0.6 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.34
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-N | mg/l | 0.97 | 1.7 | 8.2 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 4.2 | 9.6 | 1.1 | 4.9 | 1.7 | 1.9
T-P | mg/l | 0.092 | 0.064 | 0.099 | 0.073 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.023 | 0.072 | 0.14
色度 | 度 | 7 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
平成１３年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4
BOD | mg/l | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 0.74 | 0.46 | 1.3 | 1 | 0.89 | 1.3 | 2.2
COD | mg/l | 1.8 | 0.83 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 0.72 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 2.8 | 3.6
SS | mg/l | 0.34 | 0.39 | 0.59 | 1.1 | 0.25 | 0.33 | 0.82 | 0.25 | 0.47 | 0.21 | 0.27 | 0.22
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-N | mg/l | 4.4 | 7.2 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 0.68 | 2 | 4 | 17 | 1.5 | 5.3
T-P | mg/l | 0.13 | 0.33 | 0.049 | 0.088 | 0.095 | 0.099 | 0.21 | 0.054 | 0.084 | 0.039 | 0.027 | 0.053
色度 | 度 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
平成１２年度 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
PH |  | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.6
BOD | mg/l | 11 | 2.6 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.85 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 2.2
COD | mg/l | 10 | 3.3 | 2 | 3.7 | 3.4 | 1.9 | 2.4 | 3 | 5.2 | 1.8 | 0.79 | 2.6
SS | mg/l | 9 | 0.9 | 0.22 | 0.39 | 1.1 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.6 | 0.17 | 0.78
大腸菌群数 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
T-N | mg/l | 0.034 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 4.7 | 1.6 | 2.1 | 0.78 | 3.8 | 1.2
T-P | mg/l | 34 | 0.18 | 0.082 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.54 | 0.47 | 0.21 | 0.041
色度 | 度 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4